함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	마포소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	자동제세동기 고장발생보고(수정)

1. 관련근거

○재난대응과-1840(2014. 1.21.)호『2014년도 구급분야 예산집행 계획 시달』

○현장지휘대-788(2014. 1. 22.)호『구급장비 고장발생시 신속한 보고 철저지시』

2. 상암119안전센터 자동제세동기 고장이 발생되었기에 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장일시 : 2014. 8. 27.(수)

나. 품    명 : 자동제세동기(CU-HD1)

다. 고장내용 : ECG 케이블 접촉불량

라. 수리업체 : 메디스타

마. 연 락 처 : 서울시 마포구 양화로23길 20 2층

TEL.02)338-0719

붙 임   1. 구급장비 고장발생 보고서 1부.

2. 자동제세동기 수리소견서 1부.  끝.

	상암119안전센터장
담당자	박미아		1팀장	유종봉		센터장	08/27 정병철
협조자
시행	상암119안전센터-3637	(		)	접수		(		)
우	121-835	서울 마포구 월드컵로 42길 34 상암119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-309-4119	/전송	02-303-4119	/	ami0320@seoul.go.kr	/	대시민공개