문서번호	도로시설과-15186
결재일자	2014.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전시설팀장	도로시설과장
전성완	김중영	전결 08/27 이용심

아차산대교 경관조명

현장시연 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

도시안전실

(도로시설과)

아차산대교 경관조명

현장시연 결과 보고

시의원 요청에 따라 아차산대교 광장동측 경관조명을 점등하여 현장시연을 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		개 요

일    시 : 2014. 8. 26(화) 19:30 ~ 20:30

장    소 : 광진구 광진정보도서관 앞

참석인원 : 총 7명

(문종철 시의원, 기전시설팀장 외1명, 시설관리공단 기전팀장 외1명,      누리플랜 조명 디자이너외1명)

내    용 : 아차산대교 광장동측 경관조명 점등 현장시연후 개선방안 논의

시연결과

경관조명 현장 사진1	경관조명 현장 사진2

<<시의원 의견>>

○ 현재 상태도 나쁘진 않지만 밝기를 좀더 어둡게, 조명등에 컬러가        들어갔으면 하고 색깔이 변화되어 은은하고 분위기있는 장소로        탈바꿈되어 아름다운 거리 및 관광명소가 되었으면함

○ 개선시의 가상 컴퓨터 시뮬레이션 자료를 받아보았으면 함

○ 금일 이후 현재의 경관조명 개선시까지 소등 요청

<<디자이너 의견>>

○ 현재 교각당 3개씩 설치된 메탈등(총 22개)을 LED 조명으로         교체하면 컬러체인지, 밝기조정(디밍) 등이 가능함

○ LED 조명으로 교체 및 일부 개선시의 컴퓨터 시뮬레이션 결과        약 10일정도 소요

Ⅱ		향 후 계 획

아차산대교 광장동측 경관조명 소등

가상 시뮬레이션 결과 시의원 검토후 개략 공사비 산정하여 시의원에게 전달.  끝.