문서번호	정수시설과-1949
결재일자	2014.8.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	정수시설과장	구의아리수정수센터소장
박광수	박심근	08/27 오세영
협 조
	행정관리과장		정남기
	정수과장		이태일
	주무관		김달회

추석연휴 집중호우 대비

풍수해 대응 계획

2014. 8.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

추석연휴 집중호우 대비 풍수해 대응 계획

◆ 추석연휴 집중호우 대비 비상 대응체계 강화

- 비상근무 발령시 신속한 응소 및 재난대비 대응태세 확립

- 집중호우 대비 전직원 동원체계 확립 및 즉시 투입 가능인력 사전확보

Ⅰ

추진개요

관련근거

○ 추석연휴 집중호우 대비 풍수해 대응 계획 통보

- 본부 시설과-4472(2014.8.22)

추진기간 : 2014. 9. 01(월) ~ 13. 9. 11(목), 11일간

○ 추석연휴 : 2014. 9. 6(토) ~ 9. 9(금) 【추석 : 9. 8(월)】

※「추석 풍수해 안전대책 상황실」운영 : 2014.9.5(금) 18:00 ~ 9.11(목) 09:00(7일간)

중점 추진사항

○ 수방기간 운영중인 상시 재난안전대책 종합상황실 비상근무체계 유지

○ 강우예보 및 강우시 단계별 신속한 비상근무체계 확립

○ 수방대책관련 업무담당자 원거리 귀성시 업무대직자 지정

○ 예상치 못한 집중호우에 대비하여 동원인력 확보

Ⅱ

세부 추진계획

상시 재난안전대책 종합상황실 비상근무체계 유지

○ 수방기간(5.15~10.15) 운영 중인 상시 비상근무체계 유지

○ 추석연휴기간 단계별 재난안전대책 종합상황실 운영

단계별 근무방법(추석연휴기간)

구 분	제1단계(주의)	제2단계(경계)	제3단계(심각)
상황기준	• 호우주의보 발령 - 6시간 70㎜ 이상 예보 • 홍수 주의보 - 인도교 수위 4.5m • 태풍경보 3급 - 초속 17～24m/s	• 호우경보 발령 - 6시간 110㎜ 이상 예보 • 홍수 주의보 - 인도교 수위 8.5m • 태풍경보 2급 - 초속 25～32m/s	• 재해발생이나 예상시 • 단수세대 다량 발생 • 홍수경보 발령 - 인도교 수위 10.5m • 태풍경보 1급 - 초속 33m 이상
근무인원	6명	8명	10명
상황실장	생산관리 책임자	근무조 선임자	근무조 과장

단계별 근무요령

○ 근 무 조 : 2단계 2인1조, 3단계 4인1조

○ 근무방법 : 각 단계별 조별 근무요령에 의거 풍수해대책 상황실에서 근무

- 2단계, 3단계 발령시는 근무편성표에 의해 순환 근무

- 휴일은 09:00 및 18:00에 교대하여 근무한다.

○ 야간근무후 익일 근무는 상수도사업본부 당직 규정에 의한다.

○ 단계별 비상근무 발령시 근무자 신속한 응소 및 재난 대비․대응 철저

- 단계별 비상근무자 비상연락망 재점검 및 정비

- 수방근무자는 기상상황을 예의 주시하여 강우예보시 원거리 귀성 자제

- 단계별 비상근무 발령시 근무자 신속히 응소할 수 있도록 사전 안내

원거리 귀성자 업무대직자 지정

○ 상황실근무자, 사무실 비상근무자 등

○ 비상근무 발령시 단시간내에 응소가 불가한 근무자는 응소가 가능한  업무대직자를 사전지정 업무공백 방지

예상치 못한 집중호우 대비 동원인력 사전 확보

○ 현원(70명)의 1/4 비상근무(18명) 동원인력 확보토록 조치

- 비상근무 발령시 즉시 응소

○ 비상근무 동원인력

- 정수센터(18명) : 상황실 근무자(8명), 동원인력 근무자(10명)

Ⅳ

행정 사항

○ 추석연휴 집중호우 대비 풍수해 대응 자체계획 수립 시행

- 비상근무 발령시 동원인력(전체인원 1/4) 확보

※ 동원인력 명단 제출 : 도시안전실 하천관리과, 본수 시설과

○ 원거리 귀성자 업무대직자 명단 제출 : 2014.8.29.(금) 본부 시설과

따로붙임 : 1. 추석연휴 수방대비 근무자 명단 1부.

2. 비상근무 발령시 응소대상 명단 1부.  끝.