	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년도 비상소화장치 정비대상 파악 계획 보고

1. 관련문서

가. 재난대응과-2263(2014.1.27.)호『2014년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림』

나. 대응관리과-1543(2014.2.20.)호『2014년 비상소화장치 운영계획 알림』

다. 재난대응과-19263(2014.8.22.)호『시민만족 소방 혁신과제 개선조치 및 결과제출』

라. 대응관리과-6829(2014.8.26.)호『2014년도 비상소화장치 정비대상 파악 알림』

2. 위와관련 우리119안전센터 주거밀집지역 등 화재취약지역에 설치된 비상소화장치함에 대한 정비 및 비상소화장치함 정면에 부착되어 있는 열쇠관리자 안내표지 크기를 아래와 같이 파악 하고자 합니다.

가. 기 간 : 2014. 8. 28. ~ 8. 29.

나. 대 상 : 7개소(공릉쇼핑센터 3-3호외6개소)

관리번호	주 소	조사일시	조사담당 팀	비고
3-1	동일로180길59	8.29	1팀	일체형
3-2	동일로180길60	8.29	1팀	분리형
3-3	동일로180길14	8.29	1팀	호스릴
3-4	공릉2동25-62(송신소마을)	8.28	2팀	일체형
3-5	공릉2동351(서로퍼스트빌)	8.28	2팀	일체형
3-6	공릉2동351-28	8.28	2팀	일체형
3-7	동일로180길45	8.29	1팀	호스릴

다. 조사내용

○ 비상소화장치 고장 및 구형함 설치 대상

○ 비상소화장치 안내문, 사용법 훼손 및 탈색 대상

○ 비상소화장치 주변 주차금지 등 도색 대상

○ 비상소화장치 열쇠관리자 크기 파악 등

라. 결과보고 : 붙임1 양식에 의거 2014. 8. 31.일까지(본서보고)

붙임 : 비상소화장치 정비대상 파악 1부.  끝.

담당자	백홍환		2팀장	김용모		센터장	08/28 박희기
협조자
시행	공릉119안전센터-3466	(		)	접수		(		)
우	139-050	서울 화량로482번지 공릉안전센터	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-976-0119	/전송	02-975-0616	/	29443@seoul.go.kr	/	대시민공개