국회의원 요구 자료 제출

시 행	누수방지과-5025
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	내부결재

주무관		누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
노경철		강신재	이규상	정득모	08/28 남원준
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1번, 유의동의원, 정무위원회)

유의동(정무위원회, 새누리당, 경기 평택시을)국회의원이 요구한 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 요구내용

1. 최근 10년간 싱크홀 발생 현황(일자,지역,규모,인명피해 여부 등 포함)

: 상수도와 하수도 누수를 원인으로 하는 싱크홀로 구분 요망. 끝.

유의동 국회의원(정무위원회,새누리당)

요구번호 : 1번

1. 최근 10년간 싱크홀 발생 현황(일자,지역,규모,인명피해 여부 등 포함)

: 상수도와 하수도 누수를 원인으로 하는 싱크홀로 구분 요망

□ 최근 10년간 도로함몰 현황(일자, 지역, 규모, 인명피해 여부 등 포함)

구분	시⦁구	위치	발생일시	발생원인	크기 (가로×세로×높이)	관로로부터 이격거리 (m)	피해현황	조치내용
상수도	서울시 강동구 (천호대로)	천호역 6번출구 앞	2012 02-27	상수도관 누수 (D=300mm)	2m×2m×1m	10m	없음	동부도로사업소 복구조치 완료

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (상수도사업본부)	누수방지과장	강 신 재
	☎3146-1520	주무관	노 경 철
	작 성 일 : 2014. 8. 26