함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 원상복구에 따른 2차 확인 결과 보고

1. 현장지휘대-7870(2014.8.12.)호 『소방용수시설 원상복구에 따른 확인지시(비소14호 및 소화전599호)』 와 관련입니다.

2. 우리 119안선센터는 관리·운용 중인 소방용수시설 원상복구에 따른 2차 현장 확인한바 이상없이 복구되어 사용가능함을 알려드립니다.

가. 확인일시 : 2014. 8. 27(수)

나. 결   과 : 보수완료(사용가능)

다. 대   상 : 비상소화장치 14호, 소화전 599호

라. 위   치 : 용산구 두텁바위로38길 23

붙임  소방용수시설 보수확인 복명서. 끝.

	후암119안전센터장
★담당자	김철웅		1팀장	석기원		119안전센터장	08/28 서정서
협조자
시행	후암119안전센터-4264	(		)	접수		(		)
우	140-901	서울특별시 용산구 후암로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-754-0119	/전송	02-773-1199	/	cyue141@seoul.go.kr	/	대시민공개