문서번호	정수운영과-6280
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장
김홍석		08/28 손호철
협 조
	주무관			박대원

자동계량시스템 고장보고

2014. 08. 27

광암아리수정수센터

(정수운영과)

자동계량시스템 고장보고

배출수처리장내 계근대의 자동계량시스템의 기록장치가 고장이  발생되어 아래와 같이 조속히 보수하여 사업장 폐기물 처리에 만전을 기하고자함.

□ 고장일시 : 2014. 08. 26.

□ 고장내역

○자동계량시스템의 기록장치(프린터)고장으로 인한 작동불량

□ 자동계량시스템 형식

○모델명 : ASSA-5000

○규격 : 지중식50톤

○용도 : 배출수처리장에서 발생하는 사업장 폐기물(슬러지 케익)               의 중량측정

□ 조치계획

- 관련업체 방문점검결과, 고장프린터 수리에 약70만원의 예산이 소요됨.

- 슬러지케익 계근업무에 지장을 초래하고 있어 즉시 전문업체에 수리의뢰하여 폐기물 처리에 만전을 기하고자 함. 끝.