문서번호	의정담당관-8499
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무팀장	의정담당관		시의회사무처장
이상연	오희선	양인승		08/28 한문철
협 조
	시설관리팀장		안재오

본관 주차장 관제시스템 시설 개선 계획

2014. 8

시의회사무처

(의정담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 ■	(	시민, 장애인, 시의원 등	)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	주차장법, 주차장설치 조례 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 ■ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 ■ (내부 공지) 없음 □

::: 사전 검토항목 작성 후 삭제하시기 바랍니다

사전 검토항목 작성안내

시민참여 고려사항	●	시민, 이해당사자, 전문가, 옴브즈만(시민 모니터링단) 등 참여 고려 여부 - 청책워크숍, 마실, 타운홀 미팅, 자문회의 개최 등
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통, 환경, 재해 영향평가, 일상감사 대상사업 등 관련법령 검토 여부
	●	기타	:	▸고용효과 : 사업 추진에 따른 고용유발 효과 고려 유무
				▸노동인지 : 일자리 안정성, 임금․노동 조건 고려 유무
				▸균형인지 : 지역균형발전을 위한 사항 고려 유무
				▸홍 보 : 홍보대상 및 매체, 핵심 메시지 고려 유무
				▸취약계층 : 정책 수혜대상으로 취약계층 고려 유무
				▸성 인 지 : 성주류화 관점 반영 고려 유무
				▸장 애 인 : 정책 수혜대상으로 장애인 고려 유무
				▸디 자 인 : 디자인 관점 반영 고려 유무
				▸갈등발생 가능성 : 발생 가능한 갈등에 대한 사전 고려 유무
				▸유지관리 비용 : 정책실행 후 유지관리 비용 고려 유무
				▸바른 우리말 : 무분별한 외래어, 행정순화어 교정 등 고려
				▸빗물순환 : 빗물관리, 저영향개발, 불투수면 억제 등 고려
				▸인 권 : 시민의 인권보장, 인권침해 여부 등 고려
타자원의 활용	●	중앙부처(국토해양부, 경찰 등), 민간단체(시민단체, 협회 등), 기업 등의 인적 ․ 물적 자원 활용 여부
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관(국토해양부, 타 지자체, 25개 자치구 및 이에 소속된 기관 등), 민간단체(시민단체, 협회 등), 시 산하기관(투자․출연 기관) 협의 유무
언론홍보계획	●	보도자료 제공, 기자설명회 개최 등 언론홍보 계획 유무 및 홍보방법

본관 주차장 관제시스템 시설 개선 계획

현 본관 주차장 출입 시 수동식(버튼누름→상황실 확인 후 차단봉 열림조치 후 입차) 운용시스템을 RFID카드 관제시스템으로 교체하여 의원차량의 경우 자동으로 입출차 가능토록 개선

□ 주차장 현황

○ 본    관 : 17면(장애 2면, 실주차 최대 25여대)

○ 의원회관 :  9면(장애 2면, 실주차 최대 20여대)

※ 주차장 부족에 따른 사설주차장 지정 운영(코리아나호텔, 시립미술관 주차장)

□ 운영실태

○ 현 의회 본관 주차장 출입 시에는 수동 버튼을 누르면 상황실에서 CCTV와 인터폰으로 신원확인 후 입차 조치

- 입·출차 후에도 상황실에서 수동버튼 조작으로 차단봉 차단

○ 주차장 구조상 입구 쪽에서 안쪽 주차가능 공간 표시가 없어 이용 불편

○ 현 의원주차증의 경우 단순히 의원차량임을 확인하는 용도 외에는 별도의 기능은 없음

※ 별관 주차장은 구조상 출입관제 시스템 설치 불가

□ 주요 개선 내용

○ 의원차량의 경우 자동 입출차가 가능토록 차단시설 교체

- 주차게이트를 RF(전자태그)카드 수신 가능한 게아트로 교체하고, 현 의원출입증을 RF카드로 교체하여 자동 입출차 가능토록 개선

○ 주차장 만차 시 만차알림을 위한 LED 경보등 설치

- 주차장 만차 시 계속적인 차량진입을 방지하기 위해 LED 만차경보등을 게이트에 설치

○ 주차구획선 재도색 및 파손 주차블럭 교체 등

□ 소요예산 : 10,962천원(부가세 포함)

○ 주차게이트 교체(2개)	: 1,700천원

○ RF리더기(2개) 및 카드 교체	: 3,320천원

○ 중앙관리컴퓨터, 만차경보등	: 2,880천원

○ 주차구획선(화살표, 장애인표시 등) 도색	: 1,340천원

○ 기타 전기, 통신 공사 등	: 1,722천원

□ 계약방법 : 수의계약

○ 소요예산이 소액이고, 설계금액보다 낮은 견적금액을 제시한 주차관제설비 전문시공업체와 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 및 동법 시행령 제25조 제1항 제5호

□ 예산과목

○ 의정담당관, 의회 운영강화 및 의회청사시설의 안정적관리, 의회청사환경개선, 의회청사 시설개선, 시설비(401-01)

※ 잔액 및 낙찰차액 예산 사용계획(의정-7394,’14.7.31.)에 의거 낙찰차액 사용

□ 행정사항

○ 개선공사 시행 및 완료	: 2014. 9월 초