투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	(주)LG유플러스
(경유)
제목	LG유플러스 이동통신 중계기 설치에 따른 검토결과 회신

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 귀사에서 제출한 우리 사업소 관내 염곡지하차도 및 선암지하차도 내에 설치예정인 중계기 설치관련 아래와 같은 내용을 이행하는 조건으로 승인코자 하오니 시공시 차질없도록 하여 주시기 바랍니다.

○. 시공시 기존 시설물이 손상되지 않도록 주의시공하고 손상이 발견될시 설치를 중지하고 즉시 우리 사업소에 연락 조치할 것

○. 중계기 설치시 벽체에 단단히 고정하여 이탈하지 않도록 시공

○. 안전관리 규정을 철저히 준수하여 안전사고 발생없도록 조치

○. 시공후 잔재처리 철저히 하고 추후 서울시(우리 사업소 포함) 등에서 유지보수 공사시 시공에 차질없도록 무상으로 해체후 재설치할 것

○. 향후 당해 시설물 유지관리 보수시 관련규정에 따라 시행하고 사전에 우리 사업소에 통보.    끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	금종융		시설보수과장	전결 08/28 김찬구
협조자
시행	시설보수과-3576	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울 영등포구 도림로 145 (대림동) 남부도로사업소(시설보수과)	/
전화	02-3284-5466	/전송	02-836-3093	/	kum2072@seoul.go.kr	/	대시민공개