함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년8월 대림원수유량계 검침보고

대림산업과 함께 우리 정수센터의 2014년 8월 대림산업 원수 사용 유량계 검침을 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대림배슬러지지배출 검침량 : 75㎥

나. 당월 배출량 : 75 – 3 = 72㎥

붙      임 : 대림 원수유량계 검침결과(2014년8월분) 1부 끝.

주무관	신동인		정수과장	08/28 임건혁
협조자
시행	정수과-2213	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 삼패동 598번지 (고산로 171)	/
전화	02-3146-5847	/전송	02-3146-5807	/	shindongin@seoul.go.kr	/	대시민공개