급수공사현장조사서접수및입력대장(도봉)

결재	주무관		급수운영과장
	윤태현		08/28 김수영
	협 조	代윤승구

문서번호	급수운영과-16441

□  공사명 : 2014년 도봉구 관내 상수도공사

□  부서명 : 급수운영과

□  업체명 : 호용종합건설(주)

연번	GIS 접수일	문서번호	공사 번호	지시번호	공사현황		공사개요		공사 종류	준공일자	공 사 담당자	전 산 입력일
					동	지번	구경	연장
1	14/8/18	급수운영과 - 15662	201407140008	신설-46	방학2동	629-2외 1개소	30 40	3 2.5	신설	14/8/05	윤승구	14/8/18
2	14/8/18	급수운영과 - 15662	201407250045	신설-48	도봉2동	623-51	20 13	0.3 1.0	신설	14/8/12	윤승구	14/8/18
3	14/8/20	급수운영과 - 15857	201407150028	신설-42	쌍문3동	315-342외2개소	30	2	신설	14/8/18	윤승구	14/8/22
4	14/8/20	급수운영과 - 15857	201407150029	신설-43	쌍문3동	315-9외 1개소	30	2	신설	14/8/18	윤승구	14/8/22
5	14/8/20	급수운영과 - 15857	201408040049	신설-49	창동	674-90	25 13	3 0.5	신설	14/8/18	윤승구	14/8/22
6	14/8/20	급수운영과 - 15857	201407280024	신설-50	창동	662-94	30	43.5	신설	14/8/18	윤승구	14/8/22
7	14/8/20	급수운영과 - 15857	201407250046	신설-51	도봉1동	411-1	20	1.5	신설	14/8/18	윤승구	14/8/22
8	14/8/20	급수운영과 - 15857	201408050267	신설-52	도봉1동	566-8외 1개소	50	19	신설	14/8/18	윤승구	14/8/22
9	14/8/20	급수운영과 - 15857	201407280202	신설-54	도봉1동	286-4	30	8	신설	14/8/18	윤승구	14/8/22
10	14/8/20	급수운영과 - 15857	201408070061	신설-55	도봉2동	633-1외 2개소	20 13	3 1	신설	14/8/18	윤승구	14/8/22
11	14/8/22	급수운영과 - 16043	201408058011	개량-20	도봉동	95-29	20		폐전	14/8/21	윤승구	14/8/25

끝.