문서번호	급수운영과-19076
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		08/28 장시명
협조

소화전 설치계획 (신설)

시흥동 835-31외 3개소

2014. 8

남부수도사업소

(급수운영과)

구로 소방서로 부터 금천구 시흥동 835-31번지외 3개소에 대하여 소화전 신설 추가설치 요청이 있어 아래와 같이 조사 보고합니다.

2014. 8.

보 고 자   직 : 지방수도토목 주사

성 명 : 강동길

남부수도사업소장 귀하

□ 현    황

○ 대    상 : 금천구 시흥동 835-31번지외 3개소

○ 요    지 : 구로소방서 소방용수 신설 추가 설치공사

○ 관련근거 : 2014년도 소방용수 신설설치 의뢰 (구로소방서 재난관리과-3905, 2014. 8. 28)

□소화전 신설 내역

연번	위 치	본관구경	도종	형 식	설치계획	비고
1	금천구 시흥동 835-31호 (고상덕 산부인과 앞)	100	ASP	지하식	소화전 신설설치	추가
2	금천구 가산동 238-27호	100	ASP	지하식	소화전 신설설치	추가
3	금천구 가산동 87-255호 (한남운수 입구)	100	ASP	지하식	소화전 신설설치	추가
4	금천구 가산동 144-1 (금천구 창업지원센터 앞)	100	ASP	지하식	소화전 신설설치	추가

□ 조치 계획

○ 소화전 신설설치공사는 공사의 시급성을 감안 『2014년 관악,금천구관내 상수도시설물, 소화전설치 및 보수공사(단가계약)』 카본코리아(주) 구본영에게 작업지시하여 화재예방에 만전을 기하고자 하며, 감독부서인 시설관리공단에 통보하여 감독업무 수행토록하고 추후 정산코자 함.

※ 공사개요

- 소화전 신설 설치공사(4개소) : 지하식 4개소

- 예상도급비 : 9,500천원.

따로붙임 : 설치장소 현황 1부. 끝