투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	휀스설치에 따른 업무협의

1. 난지물재생센터 물재생과-1892(2014.7.16.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시공중인 월드컵대교 건설공사 북단I/C 램프공사와 관련하여 상기대호로 요청한 외부인 무단출입, 청사안 노출, 소음 등의 문제점 개선코자 아래와 같이 EGI 휀스를 설치할 계획이니 검토의견을 회신하여 주시기 바라며 의견이 없을 경우 계획안으로 시행하겠으니 그리 아시기 바랍니다.

가. 휀스설치 계획

- 기존 능형망 휀스 제거후 신규 EGI휀스 설치

- L=300m, H=2.5m, 지주간격 2~3m

- 난지물재생센터 230m, 서대문구청 70m

붙임 : 휀스설치계획 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시난지물재생센터소장(물재생과장),서대문구청장(안전치수과장)
주무관	최진우		토목총괄과장	代최진우		토목부장	08/28 노우성
협조자
시행	토목부-16795	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문동 별관2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2542	/전송	02-3708-2599	/	cjw1116@seoul.go.kr	/	대시민공개