비상구 관리실태 등 확인 조사서 (꼬마어린이집)

확인일 : 2014년 8월 28일

대상명	꼬마어린이집		위 치	강북구 한천로124나길 11 (번1동 460-11)
대표자	김영란	전화번호	906-3571		처종(업종)	노유자시설 (아동복지)
규 모	R.C 지상1층/지하1층 연면적 103㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	○ 비상구 폐쇄 및 잠금행위 발견하지 못함.
비상구 훼손행위	○ 비상구 방화문 훼손행위 없음.
물건적치 또는 장애물 설치	○ 비상구 통로상 장애물 설치 않도록 지도함.
비상구 변경행위	○ 비상구 변경행위 없음
특이사항	○ 기타 특이사항 없음.
참 고	○ 비상구 관리 철저토록 지도함.

결재	담당자		2팀장		센터장
	이희묵		박천호		08/28 장진수
협조