급수설비(옥내급수관)수질검사 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
이완표	최동원	08/28 정의석
협 조

	급수설비(옥내급수관)수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채취하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 08. 28.
보고자 : 공업 7급 이 완 표

□ 수질검사 및 시료 채취일 : 2014. 08. 28(목)

□ 검 사 자 : 이완표, 박희준

□ 검사대상(위치) : 방학중학교외 1개소 4개지점

□ 수질검사 결과

시설물명	주 소	봉인시간 채수시간	채수지점	수질검사 결과
				탁도(NTU)	pH
방학중학교	도봉구 방학동 313	오전 09:30	다목적실1층 화장실	0.56	7.2
		오후 15:40
서울방학초등학교	도봉구 도당로9길 34	오전 09:40	본관1층 복도음수대	0.30	7.1
		오후 15:50
		오전 09:45	후관1층 식당음수대	0.25	7.2
		오후 15:55
		오전 09:50	동관1층 복도음수대	0.85	7.2
		오후 16:00

□ 보고자 의견 : 채수된 시료는 중부수도사업소에 시험 의뢰코자 함.  끝.