문서번호	의정담당관-8530
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	의정담당관
김창중		안재오	08/28 양인승
협조

의원회관 재부재 콘트롤러 고장 보고

2014. 08.

서울특별시의회

(의정담당관)

의원회관 재부재 콘트롤러 고장 보고

의회회관 의원연구실 재부재 시스템 콘트롤러 고장으로 출입의원 재부재 상태가 표시가 되지 않기에 교체 설치하여 정상 운영 하고자 함

1				콘트롤러 현황

설치년도 : 2006년도 09월

제 조 사 : SOYAL(AR-716E)

위치및수량 : 5층3대, 6층2대, 7층4대, 8층4대

현황사진

7층 재부재 콘트롤러	재부재 콘트롤러 내부

2				교 체 계 획

의원연구실 재부재 콘트롤러(7층 2대)가 장기간 사용에 따른 각종 부품 열화현상으로 고장 발생되어 재사용이 불가능 하므로 콘트롤러를 신제품으로 교체 설치 하고자 함

소요예산 : 3,300천원

소요금액 : 3,300천원

- 1,650천원 × 2대 = 3,300천원

예산과목 : 청사시설개선, 의회청사환경개선,의회청사유지관리,

공공운영비

기타사항

계약방법 : 수의계약

소요되는 금액이 소액으로서 재부재 시스템 전문업체를 대상으로 견적 의뢰하여 가장 저렴한 가격을 제시하는 업체와 수의계약 하고자 함