문서번호	급수운영과-19087
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
진영관		08/28 장시명
협 조
	주무관			최희권
	주무관			남궁견

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 08.

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2014년08월28일 목요일 날씨:맑음							탐지반		기간제
탐지지역		상도1동.상도5동 일대					진영관		김현수,박용인,유효동, 최철주 오승현,박원규,염정일, 박갑만
중블록명		소블록명		구분 관로	탐 지 구 간				누수탐지 결 과		비 고
					구경 (㎜)	연장 (㎞)	주 소
상도4중		상도01-16			150	5.7	상도5동504-7		다점탐지요청
상도4중		상도01-08			300	5.6	상도5동475,단일번지		다점탐지요청
계						11.3
익일작업계획	작업조		탐지위치			일시	작업원	연락처		처리내용
	A조		상도2동204-334번지 일대			08/29	김현수외3명	*************		음청식탐지
	B조		상도2동362-44번지일대			08/29	오승현외3명	*************		음청식탐지
◑ 기타 참고사항