2014 추석대비 도로시설물 안전점검 결과 보고서

결재	주무관	주무관	시설보수과장
	김호규	정병윤	08/28 박용선

대상 시설물 현황

시설명	준공년도	폭원(m)	연장(m)	시설명	준공년도	폭원(m)	연장(m)
탄천1교	1990.12.17	29.0	589.0	봉은교	1999.10.31	25.0	255
대치교	1979.02.28	30.0	120.0	탄천2교	1986.07.22	30.0	518
오륜교	1986.04.30	50.0	51.8	헌릉교	1971.08.30	12.0	12
송파지하차도	1998.12.15	23.5	400.0	대치지하차도	1986.05.30	8.0	470
강일육교	2010.10.30	26.0	51.2

지적사항 및 조치계획

연번	시설명	지적 사항	조치 계획	점검 사진	비고
1	탄천1교	본선 송파방향 포장 소파(1개소)	직영반에 작업지시
2	봉은교	특이사항 없음
3	대치교	특이사항 없음

연번	시설명	지적 사항	조치 계획	점검사진	비고
4	탄천2교	본선 강남방향 포장 소파(1개소)	직영반에 작업지시
5	오륜교	특이사항 없음
6	헌릉교	신축이음 후타재와 아스콘포장 단차발생	직영반에 작업지시
7	송파 지하차도	벽체 타일 먼지	직영반에 작업지시
8	대치 지하차도	배수로 빗물받이주변 쓰레기 적치	직영반에 작업지시
9	강일육교	특이사항 없음

2014.  08.  28.

점검자    직) 시설6급   성명) 김호규 (서명)

점검자    직) 시설6급   성명) 정병윤 (서명)