	중랑소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	구급차량(중화 6-5호) AED 3유도 리드선 고장 발생 보고(중화)

○ 우리 119안전센터에서 관리 운용 중인 구급장비 중 “구급차량(중화 6-5호) AED 3유도 리드선”의 고장발생을 다음과 같이 보고합니다.

품명 및 모델명	고장 발생일시	고장내용	비고
필립스 MRx	2014. 8. 28	· 3유도 리드 선 파손	교체요망

붙임 사진 1부.  끝.

	중화119안전센터장
담당자	성원희		1팀장	윤정열		센터장	08/28 유승현
협조자
시행	중화119안전센터-2981	(		)	접수		(		)
우	131-132	서울 중랑구 신내2동 644-2 중랑소방서 신내119안전센터	/
전화	02-3422-1195	/전송	02-3422-1195	/	wonhee7854@seoul.go.kr	/	대시민공개