문서번호	원무과-13005
결재일자	2021. 11. 19.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	원무과장	어린이병원장
남명준	위재영	임재선	11/19 최진숙
협 조
	진료부장		代변희정
	간호부장		박경옥
	약제과장		박미현
	주무관		유홍규

2021년 겨울철 안전 및 제설대책 추진계획

2021.11.

서울특별시어린이병원

(원 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2021년 겨울철 안전 및 제설대책 추진 계획

겨울철 폭설, 화재 등으로 인한 각종 재해 및 안전사고 예방을 위한 대책을 수립하고 어린이 병원 이용 시민이 안심하고 편안한 동절기가 될 수 있도록 시행에 철저를 기하고자 함.

1		2021~22년 겨울철 기후 전망

2021년 겨울철 기후전망

기온	평년(0.1~0.9℃)과 비슷하거나 낮고, 대륙고기압의 영향으로 기온이 크게 떨어질 때가 있어 기온의 변화가 크겠음
강수량	평년(71.2~102.9㎜)과 비슷하거나 적겠음
※ 기상청 2021년 겨울철 기후전망

□ 한파·폭설 등 돌발 기상상황 대비 선제적 대응 및 신속한 복구태세 확립

□ 년도별 강설 현황(최근 30년간)

○ 최근 적설량은 감소 추세이나 국지적이고 강한 강설강도를 보임

- (국지적 강설) 일 적설량 편차 ±10.1㎝, (’21.1.6. 서초 13.7㎝ / 서대문 3.6㎝)

- (강설강도) 시간당 6.8㎝의 강한 강설(’21.1.6.) / 대설주의보 6회(최근 5년 평균 2회)

* ’20/21년 총 적설량 25.0㎝, 일 최대 적설량 13.7㎝

2		추진근거 및 방향

□ 추진근거

*****************************************************

***********************************************

□ 추진방향

❍ 동절기 병원 시설물에 대한 안전검검 실시 시설물 적정유지

❍ 내․외부 안전점검 사항 등에 대한 후속조치 등 철저

❍ 강설, 폭설 등 대비 비상근무반 편성 및 운영대책 등 수립

3		겨울철 안전대책 추진계획

□ 화재취약시설 및 시설물 안전점검 시행

******************************************

❍ 점검방법 : 분야별 합동점검 (화재취약시설 전열기구 등 상시점검)

❍ 점 검 자 : 건축,전기,기계,소방 분야별 담당자 및 시설관리원 등 12명

- 주야간 화재취약시설물 등 상시점검은 방재실 및 당직근무자 시행

❍ 주요 점검 내용

- 담장 축대 옹벽 절개지 등 부대시설 안전점검

- 건축물 주변 및 옥상등 배수시설 상태 점검

- 냉․난방설비배관 파손 및 가스차단기․경보기 등 정상 작동 여부

- 소화기,화재 탐지기 등 소방시설 정상작동 여부(화재예방 교육 등 별도실시)

- 발달센터 증축부분에 대한 분야별 하자점검 병행

- 기타 겨울철 동파 대비 취약부분 점검 및 전열기구 등 중점점검관리

❍ 조치방법 : 경미한 사항은 즉시 자체보수 우선

- 기타 주요사항 등은 전문업체 보수 및 예산수반시 `22년 유지관리비 사용

***********

*********

************************************** ********

***********************************

*****************************

**

단계별	상황기준	근무인원	근무자
평 시	․ 종합상황실 운영	5명 근무	당직근무자
보 강	․ 강수확률 30%이상 기온 2℃미만 ․ 적설량 1㎝미만 예보시	5명 근무	당직근무자
1 단 계 (비상근무)	․ 적설량 5cm 미만 예보시	직원1/4근무	해당조(1개조)
2 단 계 (비상근무)	․ 대설주의보 발령시 - 적설량 5㎝이상 예보시	직원1/2근무	해당조(2개조)
3 단 계 (비상근무)	․ 대설경보 발령시 - 적설량 10㎝이상 예보시	전직원 근무	전체조(4개조)

*********

********************************************

***********************************************

**********

***********************************

구분	제설시간	제설내용	비고
평일 오전	07:30~08:00 08:00~09:00	당직근무자 제설장비 준비 비상근무자 지정위치 제설	전직원 08:00까지 출근
평일 오후	15:00~16:00 21:00~22:00	비상근무자 지정위치 제설	탄력적용
휴일 오후	15:00~16:00	비상근무자 지정위치 제설	탄력적용

******************

*********

구 분	염화칼슘 (20㎏/포)	제설삽	넉가래	제설비	대각삽	장갑	모래 주머니	수레	송풍기
현보유현황	35	17	15	25	6	240	20	5	2

4		행정사항

********************************

**************************

*******************************

***************************************

****************************************

************************

****************************