이산화탄소수불대장(2014.8.27)

주무관	정수과장
이경철	08/28 현인식

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						31,385	14,058	17,327	160톤
8/1		0	0	0		31,385	14,058	17,327
8/2		0	0	0		31,385	14,058	17,327
8/3		0	0	0		31,385	14,058	17,327
8/4		364	259	105		31,021	13,799	17,222	압력상승으로주입
8/5		297	245	52		30,724	13,554	17,170
8/6		1,192	1,192	0		29,532	12,362	17,170
8/7		936	936	0		28,596	11,426	17,170
8/8		821	690	131		27,775	10,736	17,039
8/9		1,432	1,432	0		26,343	9,304	17,039
8/10		2,053	2,053	0		24,290	7,251	17,039
8/11		2,163	1,965	198		22,127	5,286	16,841
8/12		2,403	2,403	0		19,724	2,883	16,841
8/13		2,216	1,735	481		17,508	1,148	16,360
8/14		1,507	0	1,507		16,001	1,148	14,853
8/15		1,617	0	1,617		14,384	1,148	13,236
8/16		1,648	0	1,648		12,736	1,148	11,588
8/17		1,555	0	1,555		11,181	1,148	10,033
8/18		1,713	0	1,713		9,468	1,148	8,320
8/19		358	0	358		9,110	1,148	7,962	구매 : 32톤 (2014-3회)
8/20	16,000(1차)	0	0	0		25,110	17,148	7,962
8/21		0	0	0		25,110	17,148	7,962
8/22		0	0	0		25,110	17,148	7,962
8/23		0	0	0		25,110	17,148	7,962
8/24		0	0	0		25,110	17,148	7,962
8/25		368	0	368		24,742	17,148	7,594	압력강하작업
8/26		0	0	0		24,724	17,148	7,594
8/27		0	0	0		24,742	17,148	7,594
계	16,000	22,643	12,910	9,733