투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도토목부장
(경유)
제목	노량진역 환승통로 배수시설 설치 관련 의견 회신

1. 도시철도토목부-9309(2014.8.26.)호와 관련입니다.

2. 노량진역 환승통로 배수시설에 대해 현장조사와 내용을 검토한 바, 향후 환승통로의 원활한 유지관리(배수, 습기)를 위하여 유공블럭(또는 배수판) 등 배수시설 설치가 바람직하며, 토목공사에 포함 시공하여 주시기 바랍니다.  끝.

	도시철도건축부장
주무관	박병만		공사지원과장	김창기		도시철도건축부장	08/28 이병석
협조자
시행	도시철도건축부-5621	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산5-85(삼일대로 231)	/	infra.seoul.go.lkr
전화	02-772-7349	/전송	02-772-7309	/		/	대시민공개