3원심탈수동 안전 및 가동일지(2014.08.26)	결재	근무자	반장	담당	과장
		안도영	이윤동	이충기	08/28 이동신

구분 시간		원심 탈수기(30㎥/hr.55kw)										슬러지 공급펌프 (20～80㎥/hr.11kw)														폴리머 공급펌프 (2～8㎥/hr.2.2kw)											폴리머탱크및교반기 (20㎥.7.5kw)				폴리머공급기 (24～96kg/hr)				저류조교반기 (2,400Φ, 15kw)				협잡물 분리기
		1호	2호		3호		4호		5호		6호	1호	2호			3호			s-1	4호	5호	6호			s-2	1호		2호		3호	s-1	4호	5호		6호	s-2	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호	1호
00:00～02:00							0		0		0									22	30	21										1.7	1.7		2.0											0		0	0
02:00～04:00							0		0		0									22	30	21										1.7	1.7		2.0				0				0			0		0	0
04:00～06:00							0		0		0									22	30	21										1.7	1.7		2.0											0		0	0
06:00～08:00							0		0		0									22	30	21										1.7	1.7		2.0					0				0		0		0	0
08:00～10:00							0		0		0									22	30	21										1.7	1.7		2.0											0		0	0
10:00～12:00							0		0		0									22	30	21										1.7	1.7		2.0				0				0			0		0	0
12:00～14:00							0		0		0									22	30	21										1.7	1.7		2.0											0		0	0
14:00～16:00		0					0		0		0								23	22	30	21				1.8						1.7	1.7		2.0					0				0		0		0	0
16:00～18:00		0			/0		0/		0/		0/					/18			23							1.8				/1.7																0		0	0
18:00～20:00		0			0											18			23							1.8				1.7									0				0			0		0	0
20:00～22:00		0			0											18			23							1.8				1.7																0		0	0
22:00～24:00		0			0											18			23							1.8				1.7										0				0		0		0	0
계		5 대 68시간										5 대 68 시간														5 대 68 시간											2 대 6 시간				2 대 6 시간				2 대 48 시간				24 시간
※근 무 자 확 인 ※																																		※ 안 전 점 검 및 정 비 사 항
시 간										구 분							직 명						성 명											▷원심탈수기4,5.6호 차속,토오크,부하율,탈리액 점검 ▷슬러지펌프 및 약품펌프 가동상태 확인 ▷약품탱크 3,4호 가동상태 점검 ▷케익 호퍼 가동상태 점검 ▷케익 컨베어밸트 가동상태 점검 ▷알파탈수기1호 가동(14:00) ▷약품탱크3호 전동밸브 수리가동 ▷슬러지 협착물 분리기 2호 가동(15:30) ▷로얄탈수기 4,5,6호 컨베어벨트 2호 감속기 모타소손으로 가동중지(17:00) ▷알파탈수기 3호 가동(17:00)
00:00～09:00										4 조							기계6						조현범 (인)
09:00～18:00										2 조							전기8						김덕삼 (인)
18:00～24:00										3 조							기계7						안도영 (인)
※ 탈 수 기 운 영 현 황 ※
약품사용량(㎏)				320				슬러지유입량(㎥)							1, 550						케잌생산량(톤)								142.00
※ 용 해 수 사 용 량 ※
전일량	190,734					금일량				190,876				계				142						누계			4,511