문서번호	정수시설과-2111
결재일자	2014.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
양봉우		김창현	08/29 차윤기
협 조
	주무관			전완규

안전하고 깨끗한 아리수!  세계로 진출하는 아리수!

제1,2약품투입동외 3개소 환경정비공사 추진계획

2014. 8.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

제1,2약품투입동외 3개소 환경정비공사 추진계획

우리 정수센터 제1,2약품투입동외 3개소의 노후 및 파손된 시설의 정비와 시설을 개선하여 안전사고를 예방하고 시설물의 내구연한 증대 및 정수센터의 쾌적한 환경조성에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		시설현황 및 실태

제1약품투입동 전기실 바닥	제2약품투입동 변전실 천장	제2약품투입동 출입계단
여과지동 전기실 내부	탈수기동 사무실 내부 및 기타 계단시설 파손, 탈락 등	테니스장 관리동 외벽

Ⅱ		문 제 점

제1약품투입동 전기실 바닥(엑세스후로아)이 노후되어 정비가 필요함

제2약품투입동 변전실 천장 페인트가 배전반 위로 떨어져 전기사고 위험 및 미관저해

제2약품투입동 출입구 바닥 타일 파손 및 페인트가 변색되어 정비가 필요하며, 출입구 계단(H=1.4m)이 매우 높아 중장비를 수리하기 위해 작업실로 옮기는데 어려움이 많음.

여과지동 전기실 내부 페인트가 탈락되어 환경정비가 필요함.

탈수기동 사무실 내부에 배전시설이 있어 전자파 등으로 인하여 근무환경이 열악한 상태이며, 탈수기동 출입계단 등 각종 시설물들이 노후되어 정비가 필요함

테니스장 외벽 통나무에 칠한 페인트가 탈색되어 정비가 필요함

Ⅲ		개선대책 및 조치의견

제1,2약품투입동, 여과지동, 탈수기동, 테니스장 관리동 등 노후 및 파손시설물에 대한 보수 및 시설개선과 환경정비를 실시하여 근무환경 개선

약품투입동, 여과지동, 테니스장 등 건축물의 탈락되거나 변색된 부분의 페인트칠 등으로 쾌적한 환경으로 개선코자함.

제2약품투입동 출입구 경사식계단을 장비이동이 가능하고 편리하도록 개선코자함.

Ⅳ		공사개요

공 사 명 : 제1,2약품투입동 외 3개소 환경정비공사

공사기간 : 착공일로부터 90일간

공사내용 : 악세스후로아설치 61㎡, 화강석판 붙임 127㎡, 철근콘크리트타설 11㎥, 열경화성수지천장재설치 76㎡, SGP칸막이설치 14㎡, 페인트칠 506㎡ 등

소요예산 : 75,500천원(제1,2약품투입실 환경정비 30,000천원, 관리 본관동 방수 및 탈수기동 환경정비공사 50,000천원)

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

Ⅴ		계약방법

계약방법 : 제한경쟁입찰(전자공개수의계약)

입찰참가자격 : 건설산업기본법에 의한 시설물유지보수공사업 면허를 소지한 업체로서 입찰일 현재 주된 사무소가 경기도에 소재한 업체

근거규정 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조 제1항 제6호

Ⅵ		기대효과

시설물 내구연한 증대 및 유지관리 철저

배전시설 안전사고 예방

쾌적한 근무환경 및 이미지 개선

Ⅶ		향후계획

공사 발주 및 시행

붙임 : 1. 설계내역서 1부

2. 설계도면 1부.  끝.