출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	강구조물팀장	도로시설과장
	이우근	박장규	08/29 이용심

	명에 의하여 2014. 08.28. 강구조시설물 안전점검관련 성수대교 현장을 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 08. 28.
보 고 자 : 임기제7급 성 명 : 이우근 (출장자 : 박장규, 이우근, 이제택)

보 고 내 용
일 시	2014.08.28(목) 13:10 ~ 17:30
건 명	출장결과 보고서(08.28)
내용	○ 출장지 : 성수대교 ○ 출장내용 - 성수대교 남단접속교 P12~P15구간 강구조시설물 안전점검 ○ 출장결과(점검결과) - P15 신축이음하부 부분 누수 및 누수로 인한 받침, 거더단부 부분 부식 - P12 지점부 브레이싱부 초기 부식 발생 등. 끝.
비 고