	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	백운119안전센터 공기충전기 고장발생에 따른 수리 계획보고

1. 백운119안전센터-3947(2014.8.28.)호 “공기충전기 고장 발생 보고” 와 관련입니다.

2. 위와 관련 백운119안전센터 공기충전기 장기사용으로 실린더밸브 공기 누설에 따른 수리계획을 아래와 같이 보고합니다.

가  건     명  : 백운119안전센터 공기충전기(MSF-1600) 수리

나. 고장내용 : 공기충전기 실린더밸브 공기누설(1개)

다. 보수내용 : 고압 주입기(300bar) 교체 및 정비

라. 소요예산 : 금352,000원(금삼십오만이천원정/부가세포함)

마. 계약방법 : “신용카드 결제”

바. 수리업체

************ **************************************

************ *********************************************

사. 납품기한 및 장소 : 발주일부터 5일, 동작소방서

아. 검 수 자 : 백운119안전센터 팀장/장비회계팀 1명

자. 예산과목 : 직무환경개선/소방청사 시설물 관리/공공운영비

붙   임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 1부.

3. 고장발생보고서 1부.  끝.

담당자	라대로		장비회계팀장	윤민규		소방행정과장	代왕상욱		소방서장	08/29 서순탁
협조자
시행	소방행정과-10501	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 신대방2동 460-19 소방행정과 장비회계팀	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02)841-1198	/전송	02)843-7119	/	qkfmrp@seoul.go.kr	/	부분공개