주유기 고장발생 보고서
문서번호	하계119안전센터-4229	결재	담당자	2팀장	119안전센터장
등록일자
			고영기	유용석	08/29 김재설
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	주유기	관리부서		하계119안전센터
고 장 일 시	2014.08.28. 10 :00	장 소		하계119안전센터 후정 주유기
주 유 기	경 유 주 유 기
조 치 사 항	∙정비업체에 수리 의뢰함.
원인 및 상태	∙장기간 사용으로 주유기호스 누수 및 주유불량
담당자 의견	∙주유기 작동불량
그 밖의 사 항	∙주유기 수리요함
고장발생 내역
고장(점검)일시	고 장 내 역		담당자		비 고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014 년 08 월 28 일 담당자 소방장 고영기 노원소방서장 귀하