소방특별조사 세부조사표*****

검사일시 : 2014. 08. 27

1. 조사대상

업 소 명	***			전화번호	*************
소 재 지	******** *************	영업주	***	업 종	일반음식점
건물구조	4/1층 연면적579㎡	영업장 정 보	사용층 지하1층 사용면적 268㎡		소방안전관 리 자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	○업소 관계인 화재초기대응시 소화기 사용법 및 피난유도안내 사항 안내함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	○소화기 관리유지됨 ○휴대용비상조명등 점등상태 적정함	-비상구 등 안전관리 안내문 3부 배부
③피난안내도 및 피난안내 영상물 관리에 관한 사항	○1층2호실, 지하층 11호실 내 탈락된 유도표지 정비요함(2개소) ○1층2호실, 지하층 11호실 내 방전된 휴대용비상조명등 밧테리 교체요함(2개소)	조치명령서 발부
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	○소방안전교육 등 교육이수함

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	○전기안전공사 정기점검 실시토록 지도함
가스 분야	○가스시설 안전관리토록 지도함
기타 분야	○화재배상책임보험 만기도래시 즉시가입사항 안내함

붙임 소방특별조사 세부조사서 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	백종기		신동용		08/29 代김인수
협조	김일수