출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	기전팀장	시설관리과장
	이지광	이상연	08/29 이자화

	명에 의하여 2014년 08 월 27 일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 08 . 27 .
보 고 자 : 전기7급 성명 : 이 지 광

보 고 내 용
일 시	2014년 08 월 27 일 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(이지광 2014.08.28)
내용	백련증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검결과 양호. 응암2증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검결과 양호. 증압장 현장제어반 주변 환경정비. 백련배수지 기전시설물 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검결과 양호.
비 고