문서번호	시설개선과-6460
결재일자	2014.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이상욱		우인식	08/29 신동호
협 조

- 효창운동장 조명탑(C) -

정밀안전진단 용역 착수보고회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 08.

서울특별시체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 효창운동장 조명탑(C) -

정밀안전진단 용역 착수보고회의 결과보고

`14년 상반기 정기안전점검 결과 효창운동장 조명탑(C)구간의 정밀안전진단 권고에 따른 용역을 수행 코자 착수보고 회의를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 같은법 시행령 제6조

- 시특법 대상 시설물에 대한 정기안전점검 시기 등

○ 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침 (국토교통부 고시 201-200호,`13.4.26)

- 안전점검 및 정밀안전진단 방법, 절차 등

○ 2014년 상반기 정기점검 결과(도시기반시설본부 건축부-9050호 2014.7.23.)

- 효창운동장 조명탑(C)구간 하부 보강재등에 대한 정밀안전진단 권고

용역개요

○ 용 역 명 : 효창운동장 조명탑(C) 정밀안전진단 용역

○ 용역기간 : 2014. 8. 19 ~ 2014. 10. 07

○ 용 역 비 : 12,890천원

○ 용역업체 : 경인엔지니어링㈜ (서울시 관악구 봉천동 874-17 한도빌딩5층)

○ 주요 추진 현황

- 2014. 7. 23   `14년 상반기 정기 안전점검 결과 통보

- 2014. 8. 06    용역방침 수립

- 2014. 8. 08    기술용역타당성 심사(기술심사담당관)

- 2014. 8. 12    정밀안전진단 용역 시행

- 2014. 8. 13    용역계약(착수 8.19일)

착수보고회 실시

○ 일  시 :  2014. 8. 28(목) 15:30~16:20 (회의실)

○ 참석자 : 시설개선과장, 시설총괄반장, 건축반장, 담당주무관 2명

○ 보고자 : 경인엔지니어링(주) 상무 양승일(구조기술사)

○ 주요 보고내용

- 정밀안전진단 용역 수행 및 조명탑 보강재 실사 방법 등 보고,

- 기타 용역수행 일정 등 보고

○ 보고회 현황사진

○ 주요 의견수렴 사항(요약)

- 조명탑 하부의 철골부재의 역할에 대한 정확한 규명 필요.

- 철골부재 역할에 따른 철거 및 존치에 대한 명확한 판단 필요.

- C조명탑이 정밀점검 결과 기울어져 있는 원인에 대한 규명 필요.

- 철골부재와 담장 접합부에 있는 철골부재가 변형된 원인에 대한 규명 필요.

- 하부 철골부재에 역할에 규명하기 위하여 조명탑 외부 일부 철판을 제거하고

조사하는 것이 필요.

- 철판 제거후 원상복구시 점검구를 설치하여 추후 유지관리에 수월하도록 할 것.

- 철판 제거시 사전통보하여 발주처 용역감독 등이 입회할 수 있도록 조치요.

- 향후 용역중간보고는 현장에서 실시 준비.

향후계획

○ 착수보고시 논의 수렴된 사항에 대하여는 용역업체에 통보하여 용역수행시

적극 반영 검토 토록 하고자 하며,

○ 향후 용역수행 과정에서의 중간보고회의는 현장에서 실시하여 보다 내실 있

는 용역수행이 되도록 하고자 함.

붙   임 : 용역착수보고회 자료 1부. 끝.