투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화장실 비데 고장 보고

1. 박물관 비데 작동점검 결과 작동 상태 불량 상황이 있어 비데전문업체에 의뢰하여 수리 및 교체하고자 합니다.

□ 비데 작동상태 불량내역

비데위치		모델명	작동점검내역	의견
1층기획전시실	남자4번	노비타BD-CA340(2006년)	컨트롤밸브,노즐불량	2006년식으로 수리비과다 및 노후로 신형으로 교체
2층유물관리과	여자3번	노비타BD-KA170(2009년)	시트센서고장	시트센서 교체

3. 예산과목 : 역사와 문화의 복합공간 창조, 관람 지원기반 구축, 박물관 유지운영

일반관리비, 공공운영비

4. 소요예산 : 약 214천원

끝.

13. 관람환경의 적정성

14. 고객만족도

주무관	김경주		시설과장	08/29 국중연
협조자
시행	시설과-6050	(		)	접수		(		)
우	110-062	서울특별시 종로구 새문안로 55	/	www.museum.seoul.kr
전화	02-724-0127	/전송	02-724-0244	/	bongraesan@seoul.go.kr	/	대시민공개