문서번호	어린이병원진료부-7947
결재일자	2014.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	재활의학과장	진료부장		어린이병원장
이윤정	안소영	김재복		08/29 代김재복
협 조
	주무관		김병호

로봇보조 보행재활훈련 시스템 시범운영 결과보고

2014. 8.

어린이병원 재활의학과

(물리치료실)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 ■ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 ■	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

로봇보조 보행재활훈련시스템 시범운영 결과 보고

뇌성마비 등에 의한 선천성 또는 후천성 보행장애를 가진 소아환자를 대상으로 로봇보조 보행재활훈련 시스템을 단기간 시범 운영한 결과를 보고함

1				운영 방향

뇌성마비 등에 의한 선천성 또는 후천성 보행장애를 가진 아동을 대상으로 아동의 양다리에 로봇시스템을 부착하여, 일반 보행동작으로 아동 개개인에게 맞는 수동보조, 능동보조, 능동운동을 제공하여 아동의 보행재활훈련에 도움을 주고, 그 성과를 알아보고자 함

2				운영 개요

운영팀 구성

- 팀장 : 재활의학과장

- 운영담당 : 물리치료실장(김병호)

- 지원 : 재활의학과 물리치료사 9명

운영 내용

- 기간 : 1차 - 2014. 5. 20 ~ 7. 11(8주간)

2차 - 2014. 7. 25 ~ 8. 06

※ 2차는 1차 운영 후 장비의 지속 보관기간 발생하여 추가 운영하였으며, 장비 철거는 8월 6일 오후에 진행했음

- 장소 : 동관 5층 물리치료실

- 대상 : 뇌성마비 등에 의한 선천성 또는 후천성 보행장애를 가진 아동

- 모집 인원 : 일별 각 8명

- 운영 방법

□ 대상기준에 따른 현재 재활의학과 입원 및 외래치료 아동 중 선정

□ 의사 처방 후 진행

□ 아동 1명당 치료주기 : 주 1~2회

□ 아동 1명당 치료시간 : 1시간(준비 시간 포함)

□ 1회 치료비용 : 물리치료의 보행치료비

장비 지원 : ㈜피엔에스미캐닉스

3				운영 경과

로봇보조 보행재활훈련 시스템 설치                   2014.5.10

운영계획 수립(진료부-4779)                          2014.5.22

대상아동 모집 및 선정                              2014.5.12 ~ 5.16

로봇보조 보행재활훈련 시스템 데모                   2014.5.20

로봇보조 보행재활훈련 시스템 운영                   2014.5.21 ~ 8.6

운영결과 보고                                     2014.8.29

3				운영 결과

일반적 운영 결과

- 참여 아동 실인원 : 33명

- 참여 아동 연인원 : 212명(1차 기간 – 193명, 2차 기간 – 19명)

- 참여 아동 성별 : 남-18명, 여-15명

- 참여 아동 나이 분포

나이 구분	아동 인원
만3~6세 (유치부)	24
만7~9세 (초등-저학년부)	3
만10~12세 (초등-고학년부)	3
만13~17세 (청소년부)	3
총 인원	33

- 참여 횟수 분포

참여 횟수	아동 인원
1회	4
2회	1
3회	1
4회	2
5회	1
6회	4
7회	8
8회	5
9회	1
10회	5
11회	1
총 인원	33

3				총괄 평가

로봇보조 보행재활훈련 시스템 운영 평가

- 로봇과 환아의 기기 장착(결합, 해제)시 환아의 과민반응으로 다소 어려움이 있었음

- 환아 1인당 사용시간(장착+보행+해제)을 1시간으로 적용하여 하루 이용인원이 적었음 (※ 일반 운동치료 시간 30분)

- 기기 운영자는 기기의 운영방법 및 전문적인 자료의 사전 이해와 습득이 필요

- 기기 가격이 고가이기에 구매하여 보행훈련에 적용하기엔 고려할 부분이 많음

⇒ 수익성 및 공공의료기관으로서의 역할, 인식의 전환 필요

보호자 의견 및 반응

- 머리, 상체가 정렬상태에서 정상보행을 경험하는 것에 대한 이해로 높은 만족도를 보임

- 공공의료기관에서 정기적인 기기운영을 희망함

환아의 정신적 ․ 신체적 반응

- 보행이 자신의 근력 및 기기의 도움으로 이뤄지기에 보조 ․ 능동적인 움직임을 보임

- 시각적인 정보(동영상)와 보행이 동시에 이뤄져 적극적으로 참여함

- 하지관절 정렬이 이루어진 상태에서 하지근육을 바르게 사용할 수 있는 기회가 되고 정상적인 보행 패턴의 움직임을 경험함

- 바른 직립자세 유지와 균형 감각 체득으로 공간에서의 신체 적응 능력에 자신감 얻음