	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	119행정정보시스템 소방용수분야 기본데이터 분석결과 알림 및 미비사항 정비 지시 계획

1. 관련문서

가. 안전지원과-18492(2014.8.22.)호 『119행정정보시스템(재난대응분야) 소방용수 등록 기본 데이터 분석결과 및 정비계획(안) 알림』

나. 재난대응과-19602(2014.8.26.)호 『119행정정보시스템(재난대응분야) 소방용수 등록 기본 데이터 분석결과 및 정비계획 알림』

다. 현장지휘대-737(2014.8.26.)호 『119행정정보시스템 소방용수분야 기본데이터 분석결과 알림 및 미비사항 정비 지시』

2. 위와 관련, 119행정정보시스템상 등록 관리되고 있는 소방용수 기본 데이터 정비사항 분석 결과 미입력된 부분 및 오류사항이 있어 정비를 지시하니, 각 조별 소방용수담당은 해당 사항에 대한 보완조치 후 결과를 각 팀별 소방용수담당에게 전달 바랍니다.

가. 기  간 : 2014. 9. 1.(월) ~ 2014. 9. 25.(목)

나. 대  상 : 관내 소방용수시설 505개소(공설, 사설, 급수탑 포함)

- 공설소화전 489개 각 소방용수담당별로 정비

- 사설소화전 15개, 급수탑1개는 붙임과 같이 팀별로 정비

다. 동  원 : 상도119안전센터 전직원

라. 정비대상 : 설치지점(건물명, 방향), 제수변 설치유무 등

- 결과보고서식 내 빨강표시 내역 외 모든 항목(폐전 대상 제외)

- 저수조는 상도119안전센터는 해당없음

마. 정비방법 : 각 대상 일제정비 및 보고서식 작성

바. 결과보고 : 붙임서식2,3를 작성하여 2014.9.25.(목)까지 기한엄수하여 2팀(주간근무) 소방용수 담당자에게 전달하기 바람.

3. 행정사항

◯ 각 팀장은 관내 119행정정보시스템상 소방용수 정보를 관리함에 있어 누락되는 사항이 없도록 지도·감독바라며, 관리 정보를 현행화하여 현지급수체계 확립에 만전을 기해주시기 바랍니다.

붙   임      1. 관련 공문 1부.

2. 용수입력현황(1단계) 1부.

3. 결과보고서식1(동작-소화전) 1부.

4. 결과보고서식2(동작-급수탑) 1부.  끝.

담당자	홍상기		1팀장	신청순		119안전센터장	08/29 방성현
협조자
시행	상도119안전센터-3778	(		)	접수		(		)
우	156-839	서울특별시 동작구 국사봉1길 17	/
전화	02-821-1119	/전송	02-825-0693	/	23954@seoul.go.kr	/	대시민공개