다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설안전부장)
(경유)
제목	외부전문가 기동점검단 주요 지적사항 조치 요청

1. 기술심사담당관-13620호(2014. 8.25) 및 행정2부시장 방침 제251호(2014. 8.29)와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 시행중인“암사아리수 정수센터 고도정수처리시설공사” 현장에 대한 외부전문가 기동점검결과 대하여 보완시공 등 조치가 필요한 사항을 아래와 같이 알려드리오니 부서장 책임하에 조치하시고 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 소관 부서장께서 이건에 대한 조치경위를 별도로 상세히 행정2부시장께 보고해 달라는 요청사항이 있었음을 알려드리니 조치하여 주시기 바랍니다.

<조치사항>

◦ 활성탄 흡착지(1)(2)의 벽체 및 상부슬래브 균열 및 누수발생, 분배조 상부슬래브 균열 및 보 구조물에 구조성 균열 발생, 제1펌프장내 비계설치 상태 부실 등 사항에 대하여 보완시공 등 조치

◦ 건설업자, 건설사업관리용역업자 및 건설기술자(현장대리인, 책임건설사업관리기술자)에 대하여 각각 벌점부과를 검토하고 조치

붙임 : 외부전문가 기동점검단 점검결과 보고(8월) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	조창길		심사총괄팀장	이철		기술심사담당관	08/29 최진선
협조자
시행	기술심사담당관-13926	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110, 11층(태평로 1가)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	2133-8555	/전송	2133-0745	/	ccckil@seoul.go.kr	/	부분공개