<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서[어린이학습실 냉난방기 수리]

문서번호	시설과-6086
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관
	김경주

계 약 건 명			어린이학습실 냉난방기 수리
납 품 자			상 호			에어컨닥터K						성 명		구규동
계 약 금 액			금165,000원정 (금일십육만오천원정)
계약체결년월일			2014년 08월 28일
납 품 기 한			2014년 08월 28일
납 품 년 월 일			2014년 08월 28일
검사(수)년월일			2014년 08월 28일
검사(수) 장 소			서울역사박물관 제1학습실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(ㅇ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(ㅇ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ), 해당없음(ㅇ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예(ㅇ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (ㅇ), 대상( )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014년 08월 29일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울역사박물관		국	시설과		과	지방공업주사	직급	성명	김종명		김종명		08/29 국중연
	검수자	서울역사박물관		국	시설과		과	지방시설주사보	직급	성명	김준회		김준회

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)를 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	밸브점검, 냉매충전	식	150,000	1	0	1
	부가세	10%
	합계 (부가세포함)	단가*수량	165,000

물품검수(수리)사진

고장원인파악(냉매누수)	밸브점검
냉매충전	정상작동