출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	최병도	08/29 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 다중이용시설 및 인근지역 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 8. 29
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 황동연

접수일	시료번호	지점	주소	상호	정수장	잔류 염소	탁도	pH
2014-08-29	14MT-04225	서초구-01-저수조	신반포로33길 15	동아아파트	암사	0.28	7.1	0.08
2014-08-29	14MT-04226	서초구-02-저수조	서운로 221	래미안서초스위트	암사	0.30	7.1	0.07
2014-08-29	14MT-04227	서초구-03-저수조	서운로 197	롯데캐슬클래식아파트	암사	0.32	7.1	0.07
2014-08-29	14MT-04228	서초구-04-직수	강남대로45길 17-2	서초2동경로당	암사	0.26	7.1	0.07
2014-08-29	14MT-04229	서초구-05-직수	강남대로107길 24	잠원동경로당	암사	0.28	7.1	0.08
2014-08-29	14MT-04230	서초구-06-직수	사평대로26길 9-14	반포4동경로당	암사	0.31	7.1	0.07
2014-08-29	14MT-04231	서초구-07-저수조	방배천로16길 5	방배제2동경로당	암사	0.32	7.1	0.07
2014-08-29	14MT-04232	서초구-08-직수	방배중앙로19길 4	방배4동경로당	암사	0.25	7.1	0.08
2014-08-29	14MT-04233	서초구-09-직수	매헌로6길 58	잔디마을경로당	암사	0.30	7.1	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(서초구) : 14MT- 04225 ~ 14MT-04233).  끝.