투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	(주)서남환경
(경유)
제목	발열량 시험결과 회신(서남환경 8월2회)

1. 서남운영2-2014-0418(2014.08.25)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 의뢰한 슬러지발열량 시험결과를 아래와 같이 회신합니다.

○ 발열량 시험결과

시료번호	시 료 명 칭	발열량(㎈/g)	비 고
서남8-2-1	1처리장 오니케익 (원심탈수)	3,227
서남8-2-2	1처리장 오니케익 (벨트탈수)	3,157
서남8-2-3	2처리장 오니케익 (원심탈수)	2,517

끝.

	서울특별시품질시험소장
★주무관	김향숙		화학시험과장	08/29 구흥서
협조자
시행	화학시험과-1514	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	quality.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3462-7212	/	201003059@seoul.go.kr	/	대시민공개