		강남수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(강남구 도산대로35길 15, 신사동 589-6, 기타)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	022186101	고객접수번호	1002014032012
수용가명	***	민원신청일	2014년 08월 29일
수용가주소	*******************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	50mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19951120	기물번호	J1000001725
현장방문일시	11시 40분	현장출동자	최창원외 1명
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	기타	수압/관종	2.6kg/cm² /
처리결과	옥내 배관 공기 유입으로 인한 출수로 조치 후 정상 출수

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					08/29 최임봉
협조자
시행			급수운영과-17868										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-4844							/전송								/	pinaction95@seoul.go.kr													/	부분공개(6)