	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 이설 허가 사항 알림(4275호)

1. 평소 소방재난 행정업무에 적극 협조해주시는 귀 기관에 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서대문구청에서 추진하는 그린파킹 사업 관련 주택 담벼락에 위치한 소방용수시설 이설 요청건에 대하여 다음과 같이 이설 허가 사항이 있어 알려드리오니, 원활한 업무협조 바랍니다.

가. 이설대상 : 지상식 소화전 4275호

나. 위    치 : 서대문구 북아현로27길 17 (북아현동 189-32)

다. 허가사항 : 현 위치에서 이전장소로 지하식소화전 설치 가능(붙임 참조)

라. 비용부담 : 원인자 부담(서대문구청 교통과)

3. 협조사항

가. 서대문구청은 이설비용을 서부수도사업소와 협의

나. 아울러 서부수도사업소는 소화전 이설공사에 대한 제반사항 검토하시어 이설추진

다. 합동 현지조사 필요시 유선통보하여 주시기 바랍니다.

붙  임  1. 소방용수시설 이설 예정지 현황 1부.

2. 소방용수시설 이설 예정지 위치도 1부.  끝.

	서대문소방서장
수신자	서대문구청장(교통행정과장),서울특별시 서부수도사업소장(급수운영과장)
담당자	유시훈		대응총괄팀장	임한선		현장지휘대장	08/29 김장군
협조자
시행	현장지휘대-8092	(		)	접수		(		)
우	120-823		/
전화	02-3144-6119	/전송	02-3141-9419	/	119ysh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)