문서번호	급수운영과-19183
결재일자	2014.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		08/29 장시명
협조
	주무관		정헌석

관악구 소화전(신설) 불가에 따른 조치계획

2014. 08

남부수도사업소

(급수운영과)

2014년 관악,금천구 관내 상수도시설물, 소화전설치 및 보수공사와 관련하여 아래와 같이 소화전설치가 불가한 지역이 발생하여 보고 드립니다.

2014. 08.

보고자  직 : 지방시설주사  강 동 길

남부수도사업소장 귀하

제목 : 소화전(신설) 설치 불가에 따른 조치계획

□ 관련근거 : 상수도공사감독2처-14375(2014. 08. 28)호

□ 현장내용

○ 작업지시번호 : 관악구 소화전 신설 1-11,1-12,1-15번

○ 위       치 : 조원로25(강남아파트5,9동)외 2건

○ 작 업 내 용 : 소화전 신설설치공사

○ 계 약 업 체 : 카본코리아(주) 대표 구본영

□보고내용

○ 상기 작업지시에 의하여 시설물(소화전신설)공사중 지하장애물 및 상수도 배수관로가 없어 소화전 설치가 불가한 실정임.

○ 현장상황

작업지시번호	위 치	설치불가사유	비고
관악소화전신설1-11	조원로25(강남아파트13,17동사이)	근처에 상수도 배관없음	D500mm 만 있음 (분기할 배수관없음)
관악소화전신설1-12	조원로25(강남아파트5,9동사이)	근처에 상수도 배관없음	“
관악소화전신설1-15	난곡로122앞(한국순대식당앞)	측구,가로등,가로수 등	지하장물 (하수박스등) 매설

□ 처리의견

○ 위와 같은 실정으로 소화전(신설) 설치가 어려운 실정으로 소방서에 통보코자하며, 위치를 재선정 통보되면 조치코자하며다

○ 작업지시건에 대하여 취소토록 하고 시설관리공단에 통보.

따로붙임 : 현장실정보고서 1부.  끝.