		북부수도사업소
YO-02*********8290947144272&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	수도계량기 교체 의뢰(**********

1. 2014. 8.26 아리수 우수고객 방문서비스(관리검침)와 관련입니다

2. 우수고객 대상업소인 ****************** 관리점검 중 수도계량기 지침비정상(만단위 지침비정상)이 발견되어 수도계량기 교체를 첨부와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 대 상 : 서울특별시 ***********************

2. 지침 비정상 내역

주소	성명	고객번호	구경 (기물번호)	2014.7.26. 정검침일지침	2014.8.26. 확인지침	사용량	점검자
********* ****	***	2619843	40mm (d12-3001)	9737	00273	90,535㎥	유지원

※ 지침비장상사유 : 지침9999후 10000으로 전환되어야하나 만단위지침 현재“0”으로 되어 비정상임.

첨 부 : 1계량기 교체의뢰 내역서 1부.

2.아리수우수고객 방문서비스 카드 11부 끝.

								요금과장
주무관							김태현				요금관리팀장					김기돈					요금과장					08/29 이광수
협조자
시행			요금과-15987										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-3308							/전송			02-3146-3339					/	kth6338@seoul.go.kr													/	부분공개(6)