문서번호	구조구급교육센터-2102
결재일자	2014.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★담당자	전임교수	구조구급교육센터장
김미경	김금숙	08/29 임정현

교육용 구급장비 월간 점검일지(08월)

□ 점검장비 현황(104종 814점)              ∨ 양호  △ 요수리   × 요교환 (●수리함  ○ 교환함)

구분	장 비 명	단위	수량	내구연수	점검결과	비고
교육용마네킨	성인마네킨(평가용)	세트	25	5	∨
	소아용마네킨	세트	12	5	∨
	영아용심폐소생마네킨	세트	19	5	∨
	기도삽관모형마네킨	세트	12	5	∨
	제세동용 마네킨	세트	8	5	∨
	하임리히마네킨	세트	3	5	∨
	하임리히트레이너	개	2	5	∨
	후두마스크마네킨	세트	3	5	∨
	영아용 기도폐쇄마네킨	세트	6	5	∨
	임상실기평가용마네킨	세트	1	5	∨
	전문심장구조술 시뮬레이터	세트	2	5	∨
	전문인명소생술 시뮬레이터	세트	1	5
	영아용전문구조술마네킨	세트	1	5	∨
	12리드심전도 실습마네킨	세트	1	5	∨
	당김고정 훈련 마네킨	세트	4	5	∨
	분만모형마네킨	세트	6	5	∨
	유아용 기도확보마네킨	개	2	5	∨
	상반신 훈련 마네킨	세트	1	5	∨
	보급형 심폐소생술 마네킨	세트	1	5	∨
부목	공기부목	세트	14	1	∨
	나무부목	개	20	1	∨
	사다리부목	개	16	소모품	∨
	알루미늄부목	세트	12	소모품	∨
	진공부목	세트	14	1	∨
	골절덧대	세트	7	5	∨
고정장치	경추칼라	세트	50	소모품	∨
	긴 척추고정판	개	14	5	∨
	척추고정장치(KED)	세트	17	5	∨
	전신고정진공부목	세트	10	1	∨
	머리고정장치	세트	5	2	∨
	긴 척추고정판	개	13	5	∨
	짧은척추 고정판	세트	5	5	∨
	당김고정장치	세트	15	5	∨

∨ 양호  △ 요수리   × 요교환 (●수리함  ○ 교환함)

구분	장 비 명	단위	수량	내구연수	점검결과	비고
기도유지장치	입인두기도기	세트	5	소모품	∨
	코인두기도기	세트	5	소모품	∨
	기도삽관세트	세트	40	5	∨
	식도위튜브기도기(EGTA)	개	3	소모품	∨
	식도폐쇄기도기(EOA)	개	3	소모품	∨
	식도기관복합튜브(ETC)	개	3	소모품	∨
	후두튜브	개	12	소모품	∨
	비디오스콥	세트	1	5	∨
	비디오후두경(후두경모니터일체형)	세트	1	5	∨
	비디오후두경(탐침용)	세트	1	5	∨
	흡인기	세트	12	3	∨
	기도확보 및 인공호흡 평가장비	세트	1	5	∨
산소 투여 장치	수동식인공호흡기(BVM)	개	48	2	∨
	제트환기기(MENU jetⅢ)	세트	2	5	∨
	산소용기	개	8	5	∨
	흡입 및 산소투여	세트	8	5	∨
심폐 소생 술용 장치	심폐소생술보드	세트	6	소모품	∨
	포켓마스크	개	86	소모품	∨
	후두마스크	세트/개	13	소모품	∨
제세 동기	반자동심실제세동기(8종)	세트	10	5	∨
	교육용 자동제세동기	세트	23	5	×(20)	밧데리 교체예정
	교육용 심전도 기기	세트	1	5	∨
자동심폐소생기	자동심폐소생기(섬퍼)	세트	2	5	∨
자동인공호흡기	산소소생기(자동인공호흡기)	세트	20	5	∨
지혈 장치	지혈대	개	10	소모품	∨
	쇼크방지용하의	세트	6	10	∨
측정장치	청진기(2종) (1인용45,2인용10)	개	55	2	∨
	혈압계(4종) (수은10,아네로이드0,손목형0,스탠드5)	개	15	1	∨
	산소농도측정기	개	7	2	∨
	혈당측정기	세트	6	1	∨
	검이경	세트	1	3	∨
	고막형체온계	개	2	1	∨
	심전도 모니터(3Lead)	세트	1	5	∨
	심전도 모니터(12Lead)	세트	1	5	∨
	호기말이산화탄소측정기(ETCO2)	세트	4	5	∨

∨ 양호  △ 요수리   × 요교환 (●수리함  ○ 교환함)

구분	장 비 명	단위	수량	내구연수	점검결과	비고
모형	머리단면모형(부비강해부)	세트	2	5	∨
	인체골격및장기모형	세트	2	5	∨
	해부학챠트	개	1	5	∨
	심장모형	개	1	5	∨
	골강내주사 실습모형	세트	2	5	∨
	정맥주사실습모형	세트	9	5	∨
	상처표시훈련용모형	세트	3	5	∨
	윤상갑상절개술모형	세트	7	5	∨
기타장치	휴대용구급함	개	4	3	∨
	휴대용구급처치세트	세트	10	소모품	∨
	자외선소독기	대	1	5	∨
	장비운용카(2종)	대	3	3	∨
	압력주입기	세트	3	5	∨
	주사기펌프	세트	3	5	∨
	구조사용 가방	개	5	1	∨
	배근력계	개	0	5	∨
	임상실기 시뮬레이터 운영 장비	세트	1	5	∨
운반장치	분리형들것	개	8	3	∨
	접이식들 것	개	10	3	∨
	주들것	개	3	3	∨
	알루미늄 들것	개	3	3	∨
	의자형들 것	개	3	3	∨

※ 교육용 구급장비 점검 실시자 : 소방장 하태원, 소방장 서형문, 소방교 김미경,

소방교 이시형, 소방교 정현덕