문서번호	급수운영과-5402
결재일자	2014.8.29.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
김형구	08/29 박기범
협 조

영상감시시스템 점검일지(2014.8.29)

구 분 사업소	C C T V 점검결과	화상회의 통화시간	화상회의 통 화 자	이상유무 및 조치내용			비 고
				CCTV 통합장비	화상회의장비	통신 회선
중 부	이상없음	08:45	강양원	정상	정상	정상
서 부	〃	08:43	이원열	〃	〃	〃
동 부	〃	08:41	정재용	〃	〃	〃
북 부	〃	08:49	김상정	〃	〃	〃
강 서	〃	08:47	윤상진	〃	〃	〃
남 부	〃	08:48	김영진	〃	〃	〃
강 남	〃	08:44	장정열	〃	〃	〃
강 동	〃	08:46	나일선	〃	〃	〃
광 암	〃	08:41	박효배	〃	〃	〃
구 의	〃	08:45	백승원	〃	〃	〃
뚝 도	〃	08:42	김왕회	〃	〃	〃
영 등 포	〃	08:40	이길화	〃	〃	〃
암 사	〃	08:45	권혁건	〃	〃	〃
강 북	〃	08:47	최광국	〃	〃	〃
특이사항	특이사항 없음.