복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	★예방과장
	김동욱	代김성칠	전결 08/29 代김성칠

문서번호	예방과-13185

	예방과-2111(2014.8.28.)“위험물취급소 완공검사 신청에 따른 현장확인 계획” 관련 안국주유소에 출장하여 현지확인한 내용을 아래와 같이 복명합니다.
2014. 8. 28. (목)
복명자 : 소방위 김동욱

복 명 내 용
확인일시	2014. 8. 28.(목) 15:00 ~ 17:00
건 명	위험물완공검사 신청에 따른 현장확인 복명서(안국주유소)
내용	1. 관련근거 가. 접수번호-2055(2014.8.21.)호“위험물취급소 변경허가 신청서” 나. 접수번호-12774(2014.8.21)호 “위험물취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 계획(안국주유소)” 다. 접수번호-12838(2014.8.22.)호“위험물취급소 변경허가 신청에 따른 현장 확인 복명서(안국주유소)” 라. 접수번호-2111(2014.8.28.)“위험물취급소 완공검사 신청서” 2. 위험물취급소 완공 현장 확인 결과를 다음과 같이 복명합니다. 가. 대 상 : 안국주유소 나. 주 소 : 서울시 마포구 합정동 383-4(양화로 33) 다. 설치자 : 이세선 외 2인 라. 설치내용 ○ 고정식주유설비 2복식 4기 철거 후 4복식 2기 설치 마. 확인사항 : 위험물안전관리법 시행규칙[별표13]“주유취급소의 위치 ·구조 및 설비의 기준”에 적합 여부 확인 3. 상기대상에 대하여 현장확인한 바, 위험물안전관리법의 규정에 적합 하므로 완공필증을 교부함이 가하다고 사료됩니다.
비 고	○ 현장확인 결과 : 별도보고