함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	슬러지유입밸브(탈수기2호기)와 스모키체크밸브 구매 및 교체

1. 우리 정수센터 배출수처리장의 시설부품인 슬러지유입밸브 및 스모렌스키체크밸브의 사용 중 고장으로 인하여 아래와 같이 구매․교체 하여 배출수처리시설 적정운영에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건    명 : 슬러지유입밸브 및 스모키체크밸브 구매․교체

나. 구매금액  : 금2,475,000원(금이백사십칠만오천원정)

다. 구매내역 : 슬럿지유입밸브 2개, 스모렌스키체크밸브 1개

라. 지급대상 : 예주산업 (서울시 종로구 예지동 105번지)**********

*****************

마. 지급방법 : 법인카드 결재후 결재계좌에 입금조치

***************************************

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

붙임 :  1. 견적서 3부

2. 산출기초조사서 1부

3. 지출결의서 1부.  끝.                    ※추산필 : 107번(08/29)

주무관	김홍석		주무관	유혜영		정수운영과장	08/29 손호철
협조자	주무관	박대원
시행	정수운영과-6381	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5341	/전송	02-3146-5309	/		/	대시민공개