수질검사결과보고서

(송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	홍창인	이우재	08/29 장성만

	명에 의하여 잔류염소모니터링 지점의 수질검사를 실시하고 그 결과 아래와 같이 보고합니다.
2014. 8. 28.
보고자 화공6급 이 우 재 화공7급 김 명 주 화공7급 홍 창 인 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2014. 8. 28. (목)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
잔류염소모니터링	송파구 양재대로72길	4	4				8.28검사

■ 보고자 의견

○ 잔류염소모니터링 지점의 잔류염소 측정결과 먹는물수질기준에 적합하였음.

붙임  수질검사결과 1부.  끝.