피난.방화시설 불시단속 조사서(동산공영주차장)

단속일 : 2014.8.30.

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄.훼손.변경행위	- 폐쇄.훼손.변경행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	- 장애물 적치행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	- 피난구 유도등 점등 됨
방화셔터 작동 여부	- 해당없음
기타사항 (안내문,관계인 교육 등)	- 비상구 상시개방 및 통로상 장애물 적치행위 엄금토록 지도함. 안내문 배부
참 고

대 상 명	동산공영주차장		위 치	중구 다산로24가길23
대 표 자	중구시설관리공단	전화번호	02) 2238-8009		업 종	주차용건축물등
규 모	양식 R.C 2/0층, 연면적 2,952 ㎡ (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

결재	담당자		지휘2팀장		현장대응단장
	김철한		홍현기		08/31 박응규
협조	정은창