	강서소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방시설완공검사증명서 교부대상 알림 ((주)은하주택건설) 제2014-79호

1. 아래 대상에 대하여 소방시설완공검사증명서를 발급한 바, 소방방재청 훈령 제127호 "소방활동 자료조사 등에 관한 규정"에 의거 소방활동 자료조사(소방활동 정보카드 작성 기록유지 및 소방행정정보시스템 입력)는 건축물의 사용승인을 얻은 날로부터 30일 이내에 실시하고, 기타 관련

부서에서는 소방활동 등 예방업무 추진에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 위    치 : 서울시 강서구 곰달래로52길 23외 1필지(화곡동 791-10외 1필지)

나. 건 축 주 : ㈜은하주택건설(구, 양재교 외 1인) *****************

다. 용    도 : 근린생활 및 다세대주택

라. 규    모 : 지상7층, 연면적 564.47㎡ 1개동 신축

마. 소방시설 : 소화기, 자동확산소화장치, 비상경보설비, 단독경보형감지기, 완강기, 피난구유도등, 연결송수관설비

바. 소방안전관리자 선임대상 해당여부 : 해당없음

2. 행정사항

가. 관할 센터장은 대상물조사시 건축물의 임의 용도변경 및 칸막이 설치 등으로 소방시설의 보완이 필요할 때에는 보완될 수 있도록 하기 바라며,

나. 위 대상은 소방공사완공검사증명서 교부대상으로 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 규정의 소방시설등에 대한 유지관리사항 교육을 실시하시기 바랍니다.

붙임  1. 소방시설공사 완공검사 필증(안) 1부.

2. 산출표 1부.

3. 소방도면 1부.  끝

	예방과장
수신자	재난관리과장,화곡119안전센터장
담당자	박상훈		검사지도팀장	代송규환		예방과장	09/01 김경근
협조자
시행	예방과-12213	(		)	접수		(		)
우	157-857	서울특별시 강서구 금낭화로26길 10	/
전화	02-2665-3115	/전송	02-2666-1781	/	semonsjjang@seoul.go.kr	/	부분공개