다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	학원 소방안전점검(2차) 계획[한국분장학원 등 2개소]

1. 관련근거

가. 평생교육건강과-14515(2014.80.19.)호「학원설립 예정건물 소방안전점검의뢰」

나. 예방과-24476(2014.8.27.)「학원 소방안전점검 의뢰에 따른 결과 통보」

2. 학원 소방안전점검 결과 부적합 통보와 관련 전화민원으로 재확인 요청하여 2차 소방안전점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

연번	학원명	설립자 (연락처)	위 치	점검결과	지적사항	비고
1	한국분장학원	강대영, 강윤주 ******** *****	강남구 논현로153길 21, 4~5층 일부(신사동)	부적합	- 4층,5층 출입구 피난구유도등 탈락 - 5층 완강기 탈락	지적사항 조치완료에 따른 현장 확인 요망
2	압구정이지댄스 아카데미학원	김도연 ******** *****	강남구 압구정로28길 22-10, 2층(신사동)	부적합	탈의실, 개인연습실 감지기 미설치(2개소) 2층 출입구 피난구유도등 탈락

붙 임  학원 소방안전점검서 1부.  끝.

담당자							안우석			검사지도팀장					김두성					예방과장					09/01 이영훈
협조자				검사지도팀장						한종승
시행			예방과-24821									(						)		접수											(						)
우	135-882					서울시 강남구 테헤란로 629(삼성동 171-3번지)															/
전화		02-568-4194						/전송			02********7					/													/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.