	중부소방서
수신	서울특별시중부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원시설 소방안전점검결과회신

1.관련근거

○ 평생교육건강과-8022(2014.08.25.)호「학원시설 소방안전점검협조의뢰(한국조리학원)」

2. 귀청에서 요청하신 학원시설 소방안점점검 요청에 따른 점검 결과를 아래와 같이 통보 하오니, 업무에 참고 하시기 바랍니다.

- 아   래 -

연번	상 호	위 치	소방시설 현황	점검 결과
1	한국조리 예술학원	서울시 중구 새문안로 30(충정로1가)	- 소화기 - 비상경보설비 - 유도등 - 비상구(주계단, 비상구)	적 정 함

끝.

	중부소방서장
담당자	고병영		검사지도팀장	오승민		예방과장	09/01 권오선
협조자	담당자	도상민
시행	예방과-13773	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울특별시 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02)2252-0119	/전송	02)2238-1803	/	rkdnfl@seoul.go.kr	/	대시민공개